- Приложение № 1

- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель главы администрации

- городского округа город  Бор ,

- начальник Управления ЖКХ

- _______________________ А.Г. Ворошилов

- 606440, Нижегородская обл., г. Бор,

- ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

- (883159) 90245,

- факс (83159) 90045,

- E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 10 |  | 01 |  | 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г.Бор, ул.Короткова  д. 37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):  10052

4. Год постройки:1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 39.00 %

6. Степень фактического износа: -

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 2

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: -

12. Наличие цокольного этажа: -

13. Наличие мансарды: -

14. Наличие мезонина: -

15. Количество квартир:  8

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 1296, 0 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 287,7 м2

б) жилых помещений: 198,9 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): -

г) мест общего пользования: -

21. Количество лестниц:  -

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 24.40 м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: -

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): -

25. Площадь земельного участка:  по кадастру  - 300 м2

26. Кадастровый номер земельного участка: 52:19:0209040:64

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный ленточный | Требуется капитальный ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Деревянные | Требуется капитальный ремонт |
| 3. Перегородки | Деревянные | - |
| 4. Перекрытия | Деревянные | Требуется капитальный ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | - |  |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | Шифер | Требуется ремонт 100% капитальный кровли |
| 6. Полы | Деревянные | деревянные |
| 7. Проемы | Деревянные | Требуется замена |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные | - |
| 8. Отделка | - | - |
| внутренняя |  |  |
| наружная | - | Требуется капитальный ремонт |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - | - |
| телефонные сети и оборудование | Есть | - |
| сети проводного радиовещания | - | - |
| сигнализация | - | - |
| мусоропровод | - | - |
| лифт | - | - |
| вентиляция | есть | - |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Есть | - |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Есть | - |
| горячее водоснабжение | - | - |
| водоотведение | отстойник | - |
| газоснабжение | Есть | - |
| отопление (от внешних котельных) | - | - |
| отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | Есть | - |
| 11. Крыльца | Деревянные | Требуется ремонт |

Заместитель начальника,

заведующий отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева