Приложение № 1

- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель главы администрации

- городского округа город  Бор ,

- начальник Управления ЖКХ

- _______________________ А.Г. Ворошилов

- 606440, Нижегородская обл., г. Бор,

- ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

- (883159) 90245,

- факс (83159) 90045,

- E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 10 |  | 01 |  | 2022г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Нижегородская область, городской округ г. Бор, сп. Пионерский, ул.Комсомольская д.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: 52:20:1300001:224

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 1958 год; реконструкция

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 2

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала:

12. Наличие цокольного этажа:  нет

13. Наличие мансарды: нет

14. Наличие мезонина: нет

15. Количество квартир:  8

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: нет

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем:1208 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 307,1 м2

б) жилых помещений: 283,3 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме):  м2

г) мест общего пользования:  м2

21. Количество лестниц: 1

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру-  м2;

26. Кадастровый номер земельного участка:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовый камень | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Шлако-блочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Дерево | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | - |  |
| подвальные | - |  |
| 5. Крыша | Шифериная | удовлетворительное |
| 6. Полы | Деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | дерево | удовлетворительное |
| 8. Отделка | Побелка, краска масляная | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Штукатурка | удовлетворительное |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, сан.узел раковины | унитаз, раковина |  |
| Плиты на бровах | имеется |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Центральное- | удовлетворительное |
| газоснабжение | - |  |
| отопление (дровяная котельная) | Центральное | удовлетворительное |
| 11. Крыльца |  | Требует ремонта |

Зав. отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева