Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 08 |  | 11 |  | 2023г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:

Нижегородская обл., г.о.г. Бор,  г.Бор, микрорайон Красногорка, д.21, корпус 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 2023 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 5, в том числе подземных

10. Количество подъездов:6

11. Наличие подвала: да

12. Наличие цокольного этажа:

13. Наличие мансарды:

14. Наличие мезонина:

15. Количество квартир:116

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем с учетом : 30971,7 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 7305,5 м2

б) жилых помещений: 5976,3 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме):

г) мест общего пользования: 914,5 м2

21. Количество лестниц (подъездов/маршей):

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 37,1 м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 841,0 м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы): 36,4 м2

25. Площадь земельного участка: под застройкой 1 857,0 м2

26. Кадастровый номер земельного участка:   52:19:0201005:178

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Монолитный ленточный тип | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | силикатный полнотелый кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпичные (межкомнатные), газосиликатные блоки (межквартирные) | хорошее |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные плиты перекрытий с жесткими узлами сопряжения |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| Подвальные ( цоколь) | Гладкий облицовочный кирпич | хорошее |
| 5. Крыша | ж/б плита, пленка пароизоляционная, минераловатный утеплитель, песчано-цементная стяжка, мягкая кровля (техноэласт), гравий, втопленный в антисептированную битумную мастику | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | ПВХ профиль | хорошее |
| окна |  |  |
| дверные | Входные двери - металлические; межкомнатные-деревянные | хорошее |
| 8. Отделка | Стены и потолок – финишная окраска акриловая краска на водной основе Пол-керамическая плитка на клеевом составе, стяжка выравнивающая. |  |
| наружная |  |  |
| внутренняя | Декоративная штукатурка CEREZIT | хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | + |  |
| Кондиционирование воздуха |  |  |
| Телефонизация и Интернет | + |  |
| телефонные сети и оборудование | + |  |
| Структурированные кабельные сети | + |  |
| Сигнализация | + |  |
| Мусоропровод Радиовещания | + |  |
| Лифт Эфирное телевидение | + |  |
| Вентиляция | + |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | центральное | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | хорошее |
| горячее водоснабжение | От индивидуального настенного газового котла | хорошее |
| водоотведение канализация | центральное центральная | хорошее хорошее |
| газоснабжение | центральное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) |  | хорошее |
| отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | От индивидуального настенного газового котла | - |
| 11. Крыльца |  | хорошее |

Заместитель начальника,

заведующий отдела  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева