Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации

городского округа город Бор ,

начальник Управления ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 |  | 10 |  | 2022г |  |

# АКТ

**о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **Нижегородская область, городской округ г. Бор, Краснослободский с/с ,пос. Приречный , д.7**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома **52:20:1000005:88**

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: **1947 год**

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: **2**

10. Количество подъездов: **2**

11. Наличие подвала:  **есть**

12. Наличие цокольного этажа:  **нет**

13. Наличие мансарды: **нет**

14. Наличие мезонина: **нет**

15. Количество квартир: **8**

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: **нет**

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: **1595 м3**

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом):**390,1**  **м2**

б) жилых помещений: **390,1м2**

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): **48 м2**

г) мест общего пользования:  **м2**

21. Количество лестниц: **2**

22. Уборочная площадь лестничных клеток:  **м2** , в том числе тамбуров, кладовок

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: **48 м2**

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру –  **м2;**  под застройкой –**м2**

26. Кадастровый номер земельного участка:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наимено­вание конструк­тивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Ленточный , бутовый камень | Частично разрушен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Дерево (брус) | Нижний венец разрушается |
| 3. Перегородки | Дерево | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Дерево | Требует ремонта |
| чердачные |
| междуэтажные | Дерево | удовлетворительное |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | Дерево, шифер | Требует ремонта, протекает |
| 6. Полы | Дощатые с покраской | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Двойные створные | удовлетворительное |
| окна |
| двери | Входные двери: деревянные | удовлетворительное |
| 8. Отделка | Обшиты стены ДВП,, оклейка обоями, окраска | удовлетворительное |
| внутренняя |
| наружная | - |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное | удовлетворительное |
| электроснабжение |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (печное) | Печи |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | - |  |
| 11. Крыльца | имеется | удовлетворительное |

Зав. отделом жилфонда и благоустройства

Управления ЖКХ администрации городского округа г. Бор С.В. Сухарева