Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01 |  | 03 |  | 2017г. |  |

# АКТ

**о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса**

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: **Нижегородская область, город Бор, ж\р Боталово-4, ул. Металлургов д.29**

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: **2013 год**

5. Степень износа по данным государственного технического учета: **0 %**

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: **3**

10. Количество подъездов: **1**

11. Наличие подвала:  **нет**

12. Наличие цокольного этажа:  **нет**

13. Наличие мансарды: **нет**

14. Наличие мезонина: **нет**

15. Количество квартир: **12**

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: **нет**

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: **1786 м3**

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): **468,9 м2**

б) жилых помещений: **379,2 м2**

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): **0**

г) мест общего пользования: **54,3 м2**

21. Количество лестниц: **4 марша**

22. Уборочная площадь лестничных клеток: **54,3 м2** , в том числе тамбуров, кладовок **5,7**  **м2**

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру – **780 м2;**  под застройкой – **198,4 м2**

26. Кадастровый номер земельного участка: **52:20:1100073:1639**

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наимено­вание конструк­тивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| 1. Фундамент | Сборный ж/б | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | хорошее |
| чердачные |
| междуэтажные | ж/б плиты | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица | хорошее |
| 6. Полы | Цементная стяжка,  линолеум | хорошее |
| 7. Проемы | стеклопакеты | хорошее |
| окна |
| двери | щитовые | хорошее |
| 8. Отделка | Потолки: окраска  Стены: штукатурка, обои | хорошее |
| внутренняя |
| наружная | Вентилируемый  керамогранит | хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются |  |
| ванны напольные |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное | хорошее |
| электроснабжение |
| холодное водоснабжение | Центральное | хорошее |
| горячее водоснабжение | От газового котла | хорошее |
| водоотведение | Центральное | хорошее |
| газоснабжение | центральное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | имеется | хорошее |
| 11. Крыльца | - |  |

Зам. начальника Управления, зав.отделом жилфонда и благоустройства

Управления ЖКХ администрации городского округа г. Бор С.В. Сухарева