Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 01 |  | 05 |  | 2016г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Нижегородская область, город Бор, ж\р Боталово-4, ул. Металлургов д.33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 2013 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 3

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала:  нет

12. Наличие цокольного этажа:  нет

13. Наличие мансарды: нет

14. Наличие мезонина: нет

15. Количество квартир:  12

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: нет

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 1786 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 468,9 м2

б) жилых помещений: 379,2 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): 0

г) мест общего пользования: 54,3 м2

21. Количество лестниц: 4 марша

22. Уборочная площадь лестничных клеток: 54,3 м2  , в том числе тамбуров, кладовок 5,7  м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру – 780 м2;  под застройкой – 198,4 м2

26. Кадастровый номер земельного участка: 52:20:1100073:1666

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный ж/б | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия | ж/б плиты | хорошее |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/б плиты | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица | хорошее |
| 6. Полы | Цементная стяжка, линолеум | хорошее |
| 7. Проемы | стеклопакеты | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | щитовые | хорошее |
| 8. Отделка | Потолки: окраска Стены: штукатурка, обои | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Вентилируемый керамогранит | Хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | имеются |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Центральное | хорошее |
| горячее водоснабжение | От газового котла | хорошее |
| водоотведение | Центральное | хорошее |
| газоснабжение | центральное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | имеется | хорошее |
| 11. Крыльца | - |  |

Зам. начальника Управления, зав.отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                                 С.В. Сухарева