Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 01 |  | 10 |  | 2016г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:

Нижегородская обл., г.Бор,  ул. Воровского д. 73

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 2016 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0 %

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 5

10. Количество подъездов: 3

11. Наличие подвала: да

12. Наличие цокольного этажа:

13. Наличие мансарды:

14. Наличие мезонина:

15. Количество квартир: 55

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 23767,39 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 5247,5 м2

б) жилых помещений: 3390,5 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): 718,6 м2

г) мест общего пользования: 1138,4 м2

21. Количество лестниц:

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров: 1138,4 м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру  2716   м2.

26. Кадастровый номер земельного участка:   52:19:0206048:1025

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б блоки | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | хорошее |
| 3. Перегородки | Кирпичные | хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | ж/б плиты | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | металлочерепица | хорошее |
| 6. Полы | бетонные | хорошее |
| 7. Проемы | стеклопакет | хорошее |
| окна |  |  |
| дверные | Входные двери металлические | хорошее |
| 8. Отделка | Штукатурка, окраска | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - | - |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация | - | - |
| мусоропровод |  |  |
| лифт | - | - |
| вентиляция |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | центральное | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | хорошее |
| горячее водоснабжение | От индивидуального газового котла | хорошее |
| водоотведение | центральное | хорошее |
| газоснабжение | центральное | хорошее |
| отопление (от внешних котельных) | - | - |
| отопление (от домовой котельной) печи | - | - |
| калориферы | - | - |
| АГВ | От индивидуального газового котла | хорошее |
| 11. Крыльца |  |  |

Заместитель начальника,

заведующий отдела  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева