Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации           по  ЖКХ, начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

| “ | 01 | ” | 01 | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Нижегородская область,  г.  Бор,  п. Октябрьский, ул. Комсомольская,  дом  № 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета:  60%

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 1

10. Количество подъездов:4

11. Наличие подвала:  не имеется

12. Наличие цокольного этажа:

13. Наличие мансарды:

14. Наличие мезонина:

15. Количество квартир:  4

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования:

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 556 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом)108,18 м2

б) жилых помещений: 108,18 м2.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме):

г) мест общего пользования:

21. Количество лестниц:

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки):

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: _______ м2

26. Кадастровый номер земельного участка:

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный | Отсутствие отмостки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Камышитовые, оштукатуренные | На фасаде отслоение штукатурного слоя, трещины. |
| 3. Перегородки | - |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | мягкая | Имеются места гниения стропильных конструкций и обрешетки. Разрушение кирпичной кладки оголовков дымовых труб, поврежден штукатурный слой дымовых труб. |
| 6. Полы | Деревянные |  |
| 7. Проемы | Деревянные |  |
| окна |  |  |
| двери |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование | - |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| вентиляция | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | имеется | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение | - |  |
| водоотведение | Выгребная яма | удовлетворительное |
| газоснабжение | Магистральное | удовлетворительное |
| отопление (от внешних котельных) | - |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | - |  |
| калориферы | - |  |
| АГВ | АОГВ | удовлетворительное |
| 11. Крыльца |  | деформация двух крылец. |

Зам.начальника Управления, заведующий  отделом жилищного фонда

и благоустройства Управления  ЖКХ

администрации городского округа г. Бор                                                                                С.В. Сухарева