Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ

администрации городского округа г. Бор

_______________________ А.Г. Ворошилов

606440, Нижегородская обл., г. Бор,

ул. Ленина, 97, тел. (83159) 22002,

(883159) 90245,

факс (83159) 90045,

E-mail: borgkh@mail.ru

|  | 01 |  | 03 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Нижегородская область,  городской округа г. Бор, Линдовский с/с,  с.Линда,  ул. Школьная,  д. 34а.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки (инв. № проекта):

4. Год постройки: 2015

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0%

6. Степень фактического износа: 0%

7. Год последнего капитального ремонта:

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей: 3

10. Количество подъездов: 1

11. Наличие подвала: нет

12. Наличие цокольного этажа:  нет

13. Наличие мансарды: нет

14. Наличие мезонина: нет

15. Количество квартир:  18

16. Количество нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования: нет

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания.

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания).

19. Строительный объем: 3530 м3

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (с подвалом): 932,70 м2

б) жилых помещений: 801,50 м2

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав мест общего пользования в многоквартирном доме): 0

г) мест общего пользования: 131,20 м2

21. Количество лестниц: 3

22. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 29,2 м2

23. Уборочная площадь общих коридоров, тамбуров:102,0 м2

24. Уборочная площадь других мест общего пользования (технические этажи, чердаки, технические подвалы):

25. Площадь земельного участка: по кадастру- 1495,0 м2; уборочная площадь -815,5  м2 .

26. Кадастровый номер земельного участка: 52:20:0400015:4288

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов помещений общего пользования многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный сборный из ж\б блоков | хорошее |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Газосиликатные блоки | хорошее |
| 3. Перегородки | ГВЛ по металлическому каркасу | хорошее |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Сборные ж\б плиты | хорошее |
| подвальные |  |  |
| 5. Крыша | Металлочерепица | хорошее |
| 6. Полы | Цементная песчаная стяжка, линолеум, керамическая плитка | хорошее |
| 7. Проемы | Пластиковые двухкамерные стеклопакеты | хорошее |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные, металлические | хорошее |
| 8. Отделка | Штукатурка, обои, керамическая глазурованная плитка, окраска, панели ПВХ, натяжные потолки | хорошее |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Утеплитель, штукатурка «сэнеджи» | хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные, сан.узел раковины | имеется |  |
| электроплиты | - |  |
| телефонные сети и оборудование | - |  |
| сети проводного радиовещания | - |  |
| сигнализация | - |  |
| мусоропровод | - |  |
| лифт | - |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Центральное | хорошее |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | центральное | хорошее |
| горячее водоснабжение | От котла АГВ | хорошее |
| водоотведение | центральное | хорошее |
| газоснабжение | центральное | хорошее |
| отопление | от котла АГВ | хорошее |
| 11. Крыльца |  |  |

Зав. отделом  жилфонда и благоустройства

Управления  ЖКХ администрации городского округа г. Бор                                              С.В. Сухарева