Совет депутатов городского округа город Бор

Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2011 года                                                                № 42

О внесении изменений в постановление Земского собрания Борского района от 08.11.2006  №118

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»  Совет депутатов городского округа город Бор решил:

Внести в постановление Земского собрания Борского района от 08.11.2006 № 118 “Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Борского района до 2011 года и инвестиционных программ на 2007-2011 г.г.” (в редакции решения Земского собрания от 27 марта 2009 года  №27) следующие изменения:

Приложение 2 к решению   изложить в новой редакции (прилагается).

Глава местного самоуправления-

председатель Совета депутатов                                             В.В. Тарбеев

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Земского собрания

Борского района от 08.11.2006 №118

(в редакции  решения  Совета депутатов городского округа г. Бор от 31.05.2011 №42)

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРОГРАММА

"Развитие  систем  водоснабжения  и

водоотведения  Открытого Акционерного Общества

Борский Водоканал

(ОАО «Борский Водоканал")  на  2007-2011 годы"

г.Бор

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | __________________________Киселев А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выполнение инвестиционной программы комплексного развития системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор 2007-2011 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основание для выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распоряжение Администрации Борского района от 19.05.06 г. №1649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О мерах по реализации Положений Федерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| закона от 30.12.2004 №210 - ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Стадия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа (ИП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состав и объем инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При выполнении инвестиционной программы предусмотреть: Потребность водоснабжения и водоотведения для перспективного развития городского округа г. Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование проектируемой застройки |  | Требуемое водопотребление / водоотведение, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  |  |
| 1 | ул. Луначарского, ул. Первомайская |  | 9,1666/- |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 9,1666/- |  |  |
| 2 | ул. Ванеева, ул. Пушкина, ул. 8-ое Марта, ул. Октябрьская |  | 0,0000 |  | 17,2769/ - |  | 2,685/ 0,47666 |  | 10,5121/ 2,64353 |  |  | 12,8267/ 5,0592 |  |  | 43,3007/ 8,17939 |  |  |
| 3 | Микрорайон "Красногорка" |  | 4,6496/- |  | 4,4760/- |  | 4,1796/ 0,74199 |  | 4,6902/ 1,05107 |  |  | 4,4111/ 1,73986 |  |  | 22,4065/ 3,53292 |  |  |
| 4 | части ул. Воровского, ул. Фрунзе, ул. Интернациональная |  | 1,4666/- |  | 1,4666/- |  | 12,1599/ 2,1587 |  | 14,4442/ 4,132265 |  |  | 2,1999/ 1,53862 |  |  | 31,7372/ 7,829585 |  |  |
| 5 | Микрорайон "Мухинское озеро" |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  |
| 6 | Боталово-2 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 1,9845/ - |  |  | 1,701/ - |  |  | 3,6855/- |  |  |
| 6 | Микрорайон "Прибрежный" |  | 2,4238/- |  | 4,625/- |  | 3,200/ 0,56808 |  | 4,6891/ 1,17919 |  |  | 4,5502/ 1,79473 |  |  | 19,4891/ 3,542 |  |  |
| 7 | д. Овечкино, м-н «Задолье» |  | -/1,62666 |  | -/0,19686 |  | -/0,85159 |  | -/3,196075 |  |  | -/6,59957 |  |  | -/12,470755 |  |  |
| 8 | П. Октябрьский ул. Молодежная |  | 0,0000 |  | 11,34/ 11,34 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |  | 0,0000 |  |  | 11,34/11,34 |  |  |
| Итого |  |  | 17,7066 / 1,62666 |  | 39,1845 /11,53686 |  | 22,2245 / 4,79702 |  | 36,3201 / 12,20213 |  |  | 25,6889 / 16,73198 |  |  | 141,1246 / 46,89465 |  |  |
| Примечание: норма расхода холодной воды и горячей воды (суммарная) на 1 чел. 0,3 куб. м. в сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Проектируемая застройка | Наименование коммерческих объектов |  | Требуемое водопотребление / водоотведение, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  |  | 2011 |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/час |  |  |
| 1 | ул. Островского | Торговые, производственные площади |  | 2,3112/- |  | 3,24/- |  | - |  | - |  |  | - |  | 5,5512/- |  |  |
| 2 | Боталово-2 | Торговые площади |  | 1,3464/- |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1,3464/- |  |  |
| 3 | Стеклозаводское шоссе | Торговые, производственные площади |  | 0,7128/- |  | 4,032/ 4,032 |  | - |  | - |  |  | - |  | 4,7448/ 4,032 |  |  |
| 4 | Ул. Луначарского | Торговые, производственные площади |  | - |  | 0,8568/- |  | - |  | 3,0/- |  |  | 3,0/- |  | 6,8568/- |  |  |
| 5 | с. Останкиноул. Школьная | Торговые площади |  | 1,4568/ 1,4568 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | 1,4568/ 1,4568 |  |  |
| 6 | Ул. Октябрьская | Торговые площади |  | - |  | 1,08/1,08 |  | - |  | - |  |  | - |  | 1,08/1,08 |  |  |
| 7 | Ул.Пушкина, ул.Фрунзе | Торговые площади |  | - |  | 5,18/ 5,18 |  | 5,18/ 5,18 |  | - |  |  | - |  | 10,36/10,36 |  |  |
| 8 | Ул. Мичурина | учреждение здравоохранения |  | - |  | 1,7608/ 1,7608 |  | - |  | - |  |  | - |  | 1,7608/ 1,7608 |  |  |
| 9 | Ул. Махалова | Торговые площади |  | - |  | - |  | 0,95/- |  | 0,6549/- |  |  | 0,6549/- |  | 2,2598/- |  |  |
| 10 | Д. Оманово | производство |  | - |  | - |  | - |  | 1,12/- |  |  | 1,12/- |  | 2,24/- |  |  |
| 11 | Ул. Нахимова | производство |  | - |  | - |  | - |  | 0,4022/- |  |  | 0,4022/- |  | 0,8044/- |  |  |
| Итого: |  |  |  | 5,8272/ 1,4568 |  | 16,1496/ 12,0528 |  | 6,13/ 5,18 |  | 5,1771/- |  |  | 5,1771/- |  | 38,461/18,6896 |  |  |

- Паспорт инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Открытого Акционерного Общества Борский Водоканал (ОАО «Борский Водоканал») на 2007-2011 годы»

1. Наименование инвестиционной программы: Развитие систем водоснабжения и водоотведения Открытого Акционерного Общества «Борский Водоканал» (ОАО «Борский Водоканал») на 2007-2011 годы

2. Основание для разработки: Распоряжение Администрации Борского района от 19.05.06 г. №1649 «О мерах по реализации Положений Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»».

3. Инициатор постановки проблемы: Администрация городского округа г. Бор

4. Координатор инвестиционной программы: зам. главы Администрации Ковалев В. Г.

5. Разработчики программы: 1. Администрация городского округа г. Бор

2. ОАО «Борский Водоканал»

6. Источники финансирования инвестиционной программы: Установление платы за подключение объектов капитального строительства к водопроводно-канализационным сетям и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей (далее – плата за подключение и инвестиционная надбавка к ценам (тарифам)).

3. Состояние проблемы:

Водоснабжение городского округа  г. Бор представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

      - Регулирование и транспортировка природных вод до станций водоподготовки.

      - Подготовка воды до требований санитарных правил и норм - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».

      - Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основным источником водоснабжения города является Ивановское месторождение подземных вод Борского района Нижегородской области. В связи с перспективной застройкой городского округа г. Бор намечено строительство дополнительных артезианских скважин № 14, №15 в первом створе водозаборных узлов, что приведет к ликвидации дефицита питьевой воды в г. Бор. Для достижения поставленных задач, с целью увеличения мощности систем водоснабжения г. Бор, в настоящее время ОАО «Борский Водоканал» и Администрация  городского округа г.Бор проводит целый комплекс работ:

- Переоценка запасов подземных вод Борского месторождения;

- Проектирование артезианских скважин № 14,15 1-ого створа водозабора Ивановский Кордон.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований.

Проблемными характеристиками фильтровальных станций являются:

- Износ основных фондов - сооружений по отстаиванию и фильтрации воды.

- Износ арматуры, и, следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станций при фильтрации и промывке.

3. Сброс промывных вод от фильтровальных станций в р. Везлома.

4. Несовершенство технологии и несоответствие применяемого оборудования современным требованиям.

Фильтровальная станция ОАО «Борский Водоканал» выполняет барьерную роль при очистке природной воды от природных и техногенных загрязнений, и является основным гарантом подачи населению безопасной во всех отношениях питьевой воды с соответствующими СанПиН биологическими, химическими и органолептическими показателями. На станции обезжелезивания водозабора Ивановский Кордон имеется 8 действующих фильтров, 7 из которых уже прошли модернизацию. В настоящее время намечена модернизация фильтра №8 и реконструкция фильтров № 2,4,5, что позволит снизить предельно допустимую концентрацию вредных веществ до нормативного уровня, т. е. железа до 0,3 мг/л, марганца до 0,1 мг/л.

В настоящее время для обеззараживания воды на водозаборе Ивановский Кордон применяется жидкий хлор в контейнерах. Хранение хлора в больших объемах является источником повышенной экологической опасности. В данный момент разработан проект   перевода системы обеззараживания воды на хлорную воду, получаемую методом электролиза. Данная технология обеспечивает безопасность производства, повышает качество питьевой воды.

Подземные водозаборы, являющиеся источниками водоснабжения отдаленных территорий городского округа г. Бор, а именно  п. Керженец, п. Пионерское, п. Железнодорожный, п. Ситники, п. Неклюдово, д. Городищи, п. Чистое Борское,                       п. Останкино, п. Большие Орлы, с. Ямново, д. Плотинки, п. Память Парижской Коммуны, характеризуются слабой защищенностью от поверхностных загрязнений, ограниченным дебетом, отсутствием зон санитарной охраны в условиях жилой и промышленной застройки, а также отсутствием соответствующей водоподготовки для очистки воды от соединений железа (превышение ПДК до 30 мг/л) и марганца (превышение ПДК до 2 мг/л), повышенной мутности (до 9,6 мг/л) и цветности (до 176 град).

Станции водоподготовки существуют только на нескольких поселковых водозаборах,              а именно: Останкино, Железнодорожный. В настоящее время состав и техническое состояние этих сооружений водоподготовки (очистные сооружения в п. Останкино) не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований и нуждаются в скорейшей реконструкции.

Кроме того, проблемными являются непосредственно артезианские скважины, пробуренные в среднем 15-20 лет назад, которые зачастую имеют ограниченный дебет, а также поднимаемая вода имеет в своем составе много песка. Такая картина наблюдается в артезианских скважинах д. Плотинка, п. Пионерский, с. Ямново, д. Ивановское.

Транспортировка воды потребителям г. Бор  начинается от скважин (в количестве                13 шт.)  по водоводам  с подачей исходной воды на очистные сооружения «Ивановский Кордон». После очистных сооружений через насосную станцию 2-го подъема по магистральным водоводам питьевая вода  распределяется по районам города, где подается потребителям по квартальным и уличным трубопроводам.

Протяженность водопроводных сетей города Бор составляет 228 км 743 м, из них порядка 66% - стальные трубы, 25% - чугунные, 4% - асбестоцементные, 5% - прочие материалы.

Поддержание в сетях водопровода необходимого давления осуществляется через 7 насосных станций 3-го подъема.

На обслуживании ОАО «Борский Водоканал» находятся водопроводные сети:

- п. Городищи протяженность которых составляет 3 км 768 м, из них порядка 80% стальные трубы, 20% чугунные трубы;

- д. Красная Слобода протяженность составляет - 3 км 175 м, из них порядка 60% стальные трубы, 21% чугунные трубы, 19 % ПВХ;

- п. Ситники  протяженность сетей составляет 3 км 54 м, из них 83% стальные трубы, 17% чугунные трубы;

- п. Железнодорожный протяженность - 4 км 500 м, из них 56% стальные трубы, 38% чугунные, 6% асбестоцементные трубы;

- п. Керженец протяженность сетей - 7 км 689 м, из них порядком 70% стальные трубы, 30% чугунные трубы

- п. Советский протяженностью 5 км 782 м

- п. Пионерское протяженностью 428 м   выполненные  из стальных труб.

- п. Останкино  протяженностью  7 км 800 м;

- п. Ч.Борское - 5 км 300 м;

- п. Ямново - 1 км;

- п. Селищи - 2 км 200 м;

- п. Плотинки - 1 км 300 м;

- п. Ивановское - 4 км 560 м;

- п. Тугарино - 2 км 844 м;

- п. ППК – 17,0 км.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 319 пожарных гидрантов.  Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено  более 100 водоразборных  колонок.

Проблемными характеристиками сетей водопровода являются:

- Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 55% до 100%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

- Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,4 аварии на 1 км сети (или 120 аварий в год на 299 км сети).

- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

- Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

- Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

- Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

- Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

- Высокие непроизводительные потери воды.

- Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения  сформированы задачи данного проекта.

Водоотведение городского округа г. Бор представляет собой сложный комплекс сооружений и процессов. Хозяйственно-бытовые стоки от населения и предприятий города по дворовым и внутриквартальным сетям поступают на канализационно-насосные станции (всего 28 шт.), затем по самотечным и напорным коллекторам в Центральную городскую канализационно-насосную станцию.

Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.

Далее канализационные стоки по дюкеру Д-1000 мм  (8073,0 м - две нитки) поступают на станцию аэрации ОАО «Нижегородский Водоканал» г. Н. Новгорода.

Существуют также локальные бассейны канализования отдельных территорий городского округа г. Бор (всего канализационно-насосных станций 14, в том числе: д. Оманово, д. Красная Слобода, п. Неклюдово, п. Ситники, п. Железнодорожный, п. Останкино, д. Б. Орлы, п. Ч. Борское, д. Плотинки, д. Редькино, п. ППК).

Протяженность канализационных сетей г. Бор составляет 138 км 540 м, из них порядка 56% - керамические трубы, 15% - чугунные трубы, 14% - стальные трубы, 12% - железобетонные трубы, 3% - асбестоцементные трубы.

На обслуживании  ОАО «Борский Водоканал» находятся канализационные сети:

- д. Городищи, протяженность составляет 556 м, из  них 82% - стальные трубы, 18% - ПВХ.

- п. Неклюдово, протяженность составляет 14373 м, из них 27% - ПВХ, 25% - асбестоцементные трубы, 22% - чугунные трубы, 18% - керамические трубы, 8% - стальные трубы.

- д. Оманово, протяженность составляет 2200 м, из них 100% - чугунные трубы.

- д. Красная Слобода, протяженность составляет 3320 м, их них 70% - чугунные трубы, 30% - стальные трубы

- п. Ситники, протяженность составляет 3863 м, из них 73% - стальные трубы, 27% - чугунные трубы

- п. Железнодорожный, протяженность составляет 4100 м, из них 42% - стальные трубы, 29% - керамические трубы, 21% - асбестоцементные трубы, 8% - чугунные трубы

- п. Керженец, протяженность составляет 1566 м, из них 70% - керамические трубы, 20% - чугунные трубы, 10% - стальные трубы.

- п. Пионерский, протяженность составляет 1322 м, из них 100% - чугунные трубы.

Почти все магистральные коллектора выстроены в 60-х годах 20 века и имеют износ 55% до 100%.

Более половины дворовых и внутриквартальных сетей имеют износ свыше 55%.

Развитие центральных районов города и уплотнение застройки в настоящее время сдерживается из-за перегрузки и аварийного состояния следующих магистральных коллекторов и КНС:

- городской коллектор Д-1000 мм, 1200 мм, протяженностью 2,8 км, постройки 1968 г.           (смещение труб, разгерметизация стоков, прогиб труб);

- физический износ насосов на ГКНС в эксплуатации с 1986 года;

- аварийное состояние ячеек РУ 6 кВ на ГКНС из-за воздействия на них агрессивной окружающей среды (РУ находится над приемной емкостью);

- неудовлетворительное состояние сооружений и оборудования КНС.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных и чугунных труб, вследствие длительных сроков службы;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения  из-за отсутствия локальных очистных сооружений.

Промывные воды после фильтров станции обезжелезивания водозабора Ивановский кордон проходят отстаивание на станции по обороту промывной воды, затем на иловых картах и поступают в р. Везлома. Стоки превышают предельно допустимые концентрации сброса в водные объекты, по железу до 6 мг/л, и марганцу до 3 мг/л и взвешенным веществам. С целью уменьшения сброса стоков, превышающих ПДК, в р. Везлома необходимо закончить модернизацию фильтров станции обезжелезивания, а также произвести реконструкцию действующих иловых карт и ввести в строй вторую очередь иловых карт.

Также существует много проблем по поселковым очистным сооружениям сточных вод.

Назрела необходимость их модернизации и реконструкции по следующим причинам:

- существующая технология очистки стоков и состав сооружений не обеспечивают требуемую степень очистки по органическим загрязнениям, качество очищенных сточных вод не соответствуют  нормативам целевых показателей качества воды в водных объектах;

- неудовлетворительное техническое состояние сооружений механической очистки (решеток и песколовок), биологической очистки (аэротенков и минерализаторов);

- существующие технологии обработки осадков не обеспечивают решение проблемы утилизации осадков без создания техногенной нагрузки на окружающую среду;

- отсутствуют сооружения доочистки сточных вод от биогенных веществ;

- не соответствуют правилам безопасности сооружения по обеззараживанию стоков (хлораторные).

На всех поселковых очистных сооружениях сточных вод (кроме п. ППК) отсутствует обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты и на рельеф местности. Необходимо повсеместное восстановление сооружений по обеззараживанию стоков (хлораторных). В поселках Керженец, Пионерское, Ямново сооружения по очистки сточных вод отсутствую совсем, что создает экологическую опасность окружающей природной среде.

На основании необходимости решения указанных проблем отрасли водоотведения, с целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района сформированы задачи данного инвестиционного проекта.

8. Цели инвестиционной программы: Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы водоотведения и очистки стоков

9. Задачи инвестиционной программы:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

- оказание услуги водоснабжения с целью обеспечить стабильность работы системы теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

- снижения нормативов потребления;

- обеспечение развития системы водоотведения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг по водоотведению;

- обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для подключения вновь строящихся объектов и выполнения современных нормативных требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания.

10. Ожидаемые результаты:

1) снижение объемов потребления;

2) рациональное использование природных ресурсов;

3) расширение зон водоснабжения и водоотведения.

4) снижение потерь

| Программа нового строительства и модернизации водопроводных и канализационных сооружений ОАО "Борский Водоканал" на 2007-2011 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименоваине мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб |  | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение г. Бор от водозабора "Ивановский Кордон" 2ая очередь 2этап (линейные объекты водоснабжения с сопутствующими сооружениями № 14, 15) ) (сметная стоимость строительства 35 634,8 т. руб., на 7563,78 т. руб. будут выпол-нены следующие работы: переоценка запасов воды, проектные работы на 2 скв,. экспертиза проекта, проект освоения лесов, плата за аренду зем. участков, стр-во линии электроснаб-жения, бурение 1 скв.). Увеличения объема воды не произойдет в связи с тем, что объект не будет введен в эксплуатацию) | скв. | улучшение водоснабже-ния города | 1 | переоц зап. | проект | ВЛ-10кВ | ВЛ-10кВ | Буре-ние скв. |  | 7563,08 |  | 2 133,7 | 2 260,0 | 1 010,5 |  | 1 058,88 |  | 1100,0 |
| 2. | Бурение скважины на водозаборных сооружениях в п. Железнодорожный | скв. | улучшение водоснабже-ния поселка | 1 |  |  |  | буре-ние |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  | 420,0 |  |  |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 983,08 |  | 2 133,7 | 2 260,0 | 1 010,5 |  |  | 1 478,88 | 1100,0 |
| Привлеченные средства (плата за подключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400,08 |  | 838,7 | 1972,0 | 1 010,5 |  |  | 1 478,88 | 1100,0 |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,0 |  | 1 295,0 | 288,0 |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,0 |  | 1 295,0 | 288,0 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Установка частотно-регулировочного привода на насосы 2-гоподъема на водозаборе Ивановский Кордон | шт | Увеличение срока служ-бы насосного оборудова-ния, сниже-ние эксплуа-тационных затрат | 1 | уста-новка |  |  |  |  |  |  | 750,0 | 750,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Перевод системы обеззараживания водозабора "Ивановский Кордон" на хлорную воду | сис-тема | Приведение хлораторной в соответ-ствии с тре-бованиями промышлен-ной безопас-ности | 1 | проект, СМР | СМР |  |  |  |  |  | 14 582,2 | 8 156,5 | 6425,7 |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция фильтра № 8 на станции обезжелезивания Ивановский Кордон | фильтр | Улучшение качества очистки во-ды | 1 | рек-я фильт-ра | анти-кор. за-щита |  |  |  |  |  | 1 240,0 | 722,0 | 518,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция водозаборных сооружений "Ивановский Кордон" (на запланированную сумму будут выполнены следующие работы: реконструкция фильтров №5, 4, реконструкция участка второй нитки водовода от скважин до станции обезжелезивания, реконструкция насосной станции 1-го подъема скв. №10, замена промывных насосов, модернизация диспетчеризации скв.,рек. наружного освещения, рек. вод. промывной воды) | соору-женмя | улучшение качества очистки воды, обес-ечение бес-перебойной подачи воды | 2 |  |  | смр | смр |  | смр |  | 6975,46 |  |  |  | 2524,1 |  | 1048,26 | 3403,1 |
| 7 | Замена запорной арматуры обвязки фильтров станции обезжелезивания водозабора "Ивановский Кордон" | шт | Износ запор-ной армату-ры 90% | 12 |  |  | 7 | 3 |  | 2 |  | 2 739,5 1 |  |  |  | 1 478,8 |  | 903,51 | 357,2 |
| 8 | Реконструкция лотка, дренажной системы фильтра № 2 на станции обезжелезивания водозабора «Ив. Кордон» | фильтр | Улучшение качества очистки во-ды | 1 |  |  |  | лоток, дренаж |  |  |  | 1 140,6 |  |  |  |  |  | 1140,6 |  |
| 9 | Реконструкция водопровода на транспортной развязке автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | км | Вынос ком-муникаций в связи со строитель-ством транспорт-ной развязки | 0,0355 |  |  |  | 0,355 |  |  |  | 231,69 |  |  |  |  |  | 231,69 |  |
| 10 | Переврезки водопровода в районе транспортной развязки автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | вр. | Вынос ком-муникаций в связи со строитель-ством транс-портной развязки | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 698,31 |  |  |  |  |  | 566,41 | 131,9 |
| 11 | Присоединение водопровода в районе ООО «Берикап»-д. Липово | вр. | Улучшение водоснабже-ния м-на Боталово, Дружба, Красногорка | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | 156,3 |  |  |  |  |  |  | 156,3 |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28514,07 | 9 628,5 | 6 943,7 |  | 4 002,9 |  | 3890,47 | 4048,5 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21120,57 | 4 128,5 | 5050,2 |  | 4 002,9 |  | 3890,47 | 4048,5 |
| Бюджетные средства, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 393,5 | 5 500,0 | 1893,5 |  |  |  |  |  |
| бюджет субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 393,5 | 2 500,0 | 1893,5 |  |  |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  | Финансовые потребности, всего, тыс. руб | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2007 | 2008 | 2009 |  | 2010 | 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
|  | 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Инвестиционный проект № 1. Мероприятия по строительству систем коммунальной инфраструктуры на подключение строящихся объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка блочной КНС в д. Овечкино | м3/сут | Обеспечение канализирова-ния д. Овеч-кино | 300 | кор. проек-та | СМР | СМР | СМР | СМР | 2743,79 | 129,0 | 986,9 | 417,4 | 510,49 |  | 700,0 |  |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2743,79 | 129,0 | 986,9 | 417,4 | 510,49 |  | 700,0 |  |
| Привлеченные средства (плата за подключение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2743,79 | 129,0 | 986,9 | 417,4 | 510,49 |  | 700,0 |  |
|  | 2. Инвестиционный проект № 2. Мероприятия по модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, направленные на повышение качества оказываемых услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция городского канализа-циионного коллектора (1этап протя-женность 280 м) , на запланирован-ную сумму 2259,07 т. руб. будут выполнены работы: проект на длину 280 м, согласования, экспертиза проекта) | км | Аварийное состояние трубопроводов | 0,28 |  |  | проект | соглас. | эксп. | 2259,07 |  |  | 1 966,0 | 178,07 |  |  | 115,0 |
| 14 | Реконструкция напорной канализации от КНС «Пионерская» до КНС «Теплоход» | км | Аварийное состояние трубопроводов | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  | 1073,5 | 1073,5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ГКНС ул. Санаторная ремонт насосного агрегата СДВ 2700/26,5 | шт | Аварийное состояние насоса | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 433,7 |  | 1 433,7 |  |  |  |  |  |
| 16 | Распределительное устройство 6 кВ на ГКНС ул. Санаторная, г. Бор. | шт | Износ 100% | 1 | проект, приобр. ячеек | проект, СМР | СМР | ревизия ячеек | СМР, пуск. | 14226,8 | 3993,1 | 1680,8 | 2 520,4 | 2326,3 |  |  | 3706,2 |
| 17 | Реконструкция напорной канализации на транспортной развязке автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | км | Вынос ком-муникаций в связи со стро-ительством транспортной развязки | 0,064 |  |  |  | 0,064 |  | 241,3 |  |  |  | 241,3 |  |  |  |
| 18 | Организация коммерческого учета сточных вод на канализационном коллекторе Бор-Н.Новгород | шт | Улучшение учета сбрасы-ваемых сточ-ных вод города | 2 |  |  |  | 2 |  | 805,0 |  |  |  | 805,0 |  |  |  |
| 19 | Реконструкция КОС в п. Большеорловское | М3 | Улучшение канализования поселка | 400,0 |  |  |  | смр | смр | 573,36 |  |  |  | 543,26 |  |  | 30,1 |
| 20 | Замена насоса СД 800/32 на ГКНС, ул. Санаторная г. Бор | шт | Износ 100% | 1 |  |  |  |  | СМР | 453,7 |  |  |  |  |  |  | 453,7 |
| Всего инвестиций за период, в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21066,43 | 5066,6 | 3114,5 | 4 486,4 | 4093,93 |  |  | 4305,0 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19992,93 | 3993,1 | 3114,5 | 4 486,4 | 4093,93 |  |  | 4305,0 |
| Прочие собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1073,5 | 1073,5 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия  инвестиционной  программы.

| № п/п | Мероприятия | Время выполнения | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение г. Бор от водозабора «Ивановский Кор-дон» 2-я очередь 2 этап (линейные объекты водоснаб-жения с сопутствующими сооружениями № 14,15) | 2007 - 2011 | 7563,08 | Плата за подключение Бюджеты всех уровней |
| 2 | Бурение скважины на водозаборных сооружениях в п. Железнодорожный | 2010 | 420,0 | Плата за подключение |
| 3 | Установка частотно-регули-ровочного привода на насосы 2-го подъема на водозаборе «Ивановский Кордон» | 2007 | 750,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 4 | Перевод системы обеззара-живания водозабора «Ива-новский Кордон» на хлорную воду | 2007-2008 | 14 582,2 | Бюджеты всех уровней Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 5 | Реконструкция фильтра №8 на станции обезжелезивания водозабора «Ивановский Кордон» | 2007-2008 | 1 240,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 6 | Реконструкция водозаборных сооружений «Ивановский Кордон» (реконструкция иловых карт и участка второй нитки водовода от скважин до станции обезжелезивания) | 2009-2011 | 6 975,46 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 7 | Замена запорной арматуры обвязки фильтров станции обезжелезивания водозабора «Ивановский Кордон» | 2009-2011 | 2 739,61 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 8 | Реконструкция лотка, дре-нажной системы фильтра №2 на станции обезжелезивания водозабора «Ивановский кордон» | 2010 | 1 140,6 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 9 | Реконструкция водопровода на транспортной развязке автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | 2010 | 231,69 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 10 | Переврезки водопровода в районе транспортной развязки автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | 2010-2011 | 698,31 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 11 | Реконструкция водопровода в р-не ООО «Берикап» - д. Липово | 2011 | 156,3 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоснабжения |
| 12 | Установка блочной КНС в д. Овечкино | 2007-2011 | 2743,79 | Плата за подключение |
| 13 | Присоединение городского канализационного коллектора (1 этап протяженность 280 м) | 2009-2011 | 2259,07 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 14 | Реконструкция напорной канализации от КНС «Пионерская» до КНС «Теплоход» | 2007 | 1073,5 | Прочие собственные источники |
| 15 | Реконструкция ГКНС ул. Санаторная: ремонт насос-ного агрегата СДВ 2700/26,5 УХЛ4 | 2008 | 1 433,7 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведение |
| 16 | Распределительное устройство 6 кВ на ГКНС ул. Санаторная, г.Бор | 2007-2011 | 14 226,8 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения |
| 17 | Реконструкция напорной канализации на транспортной развязке автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | 2010 | 241,3 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведение |
| 18 | Организация коммерческого учета сточных вод на канали-зационном коллекторе Бор- Н. Новгород | 2010 | 805,0 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведение |
| 19 | Реконструкция канализацион-ных очистных сооружений в п. Большеорловское | 2010-2011 | 573,36 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведение |
| 20 | Замена насоса СД 800/32 на ГКНС ул. Санаторная г. Бор | 2011 | 453,7 | Инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведение |
|  | Всего инвестиций, в т.ч. |  | 60 307,37 |  |
|  | новое строительство: - по водоснабжению -по водоотведению из них: за счет бюджетов всех уровней - по водоснабжению -по водоотведению за счет привлеченных средств - по водоснабжению -по водоотведению |  | 10 726,87 7 983,08 2 743,79 1 583,0 1 583,0 9 143,87 6 400,08 2 743,79 |  |
|  | модернизация и реконструкция: - по водоснабжению -по водоотведению из них: за счет бюджетов всех уровней и прочих источников - по водоснабжению -по водоотведению за счет надбавки к тарифу: - по водоснабжению -по водоотведению |  | 49 580,5 28 514,07 21 066,43 8 467,0 7 393,5 1 073,5 41 113,5 21 120,57 19 992,93 |  |

6. Пояснительная записка.

6.1. Введение

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта “Доступное и комфортное жилье – гражданам России”, ее главного организационно – финансового механизма – Федеральной целевой программы “Жилище” на 2002 – 2010гг., подпрограммы “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ”, а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210 – ФЗ “ОБ основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” (в редакции Федерального закона от 26.12.2005г. № 184-ФЗ) ОАО “Борский Водоканал” разработал проект инвестиционной программы “Развитие систем водоснабжения и водоотведение Открытого Акционерного Общества “Борский Водоканал” (ОАО “Борский Водоканал”) на 2007 – 2011 годы ” (далее – инвестиционная программа).

Данный проект инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение в представительный орган городского округа с целью реализации Программы “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Борского района” до 2011года”.

В настоящие время в городе Бор, как впрочем, и в других городах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат на новое строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей  объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия, данная инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа г. Бор.

Установление тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения и надбавок на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации инвестиционной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказание услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор;

- полное возмещение затрат организации ОАО “Борский Водоканал”, связанных с реализацией инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ “Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”, проект инвестиционной программы разработан ОАО “Борский Водоканал” на основе технического задания, утвержденного Главой Администрации городского округа г. Бор.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено использование бюджетных средств.

Для реализации программы “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Борского района до 2011 года” ОАО “Борский Водоканал”:разработан проект инвестиционной программы, предусматривающей выполнение работ на сумму 60 307,37 руб. Эти денежные  средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Источники финансирования ОАО “Борский Водоканал” были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Программой “Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Борского района до 2011 года» в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышения объема оказываемых услуг.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- активизацией процесса развития социальной инфраструктуры городского округа г. Бор путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- внедрением современной технологии обработки воды и утилизации осадков;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением  зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности ОАО “Борский Водоканал”.

В данной инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды до станции водоподготовки, обработки воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”, транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.

6.2 Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг водоснабжения и водоотведения.

Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения и водоотведения напрямую связано с социально-культурным и экономическим развитием города Бор.

Планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а также за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения уже существующих районов.

В этой связи мероприятия, намеченные данной инвестиционной программой, такие, как модернизация и расширение водозаборных сооружений Ивановский Кордон, ГКНС, строительство магистральных водоводов и коллекторов, позволяют увеличить объем оказываемых услуг как за счет увеличения производительности, так и за счет экономии ресурсов и сокращения потерь воды.

Настоящая инвестиционная программа предусматривает рост объемов полезного отпуска продукции (услуг) и улучшение качества продукции. Увеличение объемов полезного отпуска планируется достичь за счет ввода новых скважин, сокращения количества аварий на сетях водопровода на 5%, а также сокращения потерь воды, связанных с ее транспортировкой.

Основное внимание в инвестиционной программе уделяет качеству оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых технологических линий по обработке воды.

Мероприятия инвестиционной программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоотведения с увеличением на нее нагрузки при новом строительстве. Это достигается за счет нового строительства и модернизации магистральных коллекторов для обеспечения возможности подключения к системе новых районов застройки и отдаленных территорий.

6.3 Состав и структура финансовых источников для реализации

инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей городского округа г. Бор, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно – технического обеспечения, и составят за период с 2007 по 2011 год                            60 307,37 тыс. руб.

За счет надбавки к тарифу, направляемой на  модернизацию и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, необходимо реализовать мероприятия инвестиционной программы  на сумму 41 113,5 тыс. руб. в том числе:

- по услуге водоснабжения – 21 120,57 тыс. руб.

- по услуге водоотведения  – 19 992,93 тыс. руб.

За счет бюджетов всех уровней и прочих источников (реконструкция) 8 467,0 тыс.руб.:

- по услуге водоснабжения – 7 393,5 тыс. руб.

- по услуге водоотведения  – 1 073,5 тыс. руб.

За счет платы за подключение на строительство систем коммунальной инфраструктуры-  9 143,87 тыс. руб. в том числе:

- по услуге водоснабжения – 6 400,08 тыс. руб.

- по услуге водоотведения  -  2 743,79 тыс. руб.

За счет бюджетов всех уровней и прочих источников (новое строительство)                      1 583,0 тыс.руб.:

- по услуге водоснабжения – 1 583,0 тыс. руб.

Табл. 1

Размер денежных средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы, тыс. руб. (период реализации – 2007-2011 г.г.)

| ВСЕГО | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 60 307,37 | 36 497,15 | 23 810,22 |
| В том числе: - за счет бюджетов всех уровней и прочих источников - за счет платы за подключение | 1 583,0 6 400,08 | - 2 743,79 |
| -за счет надбавки к тарифу - за счет бюджетов всех уровней и прочих источников | 21 120,57 7 393,5 | 19 992,93 1 073,5 |

Денежные средства, полученные за счет  надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

Привлеченные денежные средства (плата за подключение) будут направлены на реализацию инвестиционной программы в части строительства или реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения с увеличением производственных мощностей.

В таблице 2 представлен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Табл. 2

Финансовые потребности, необходимые для реализации

инвестиционной программы

| Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Капитальные вложения за период, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1. По водо-снабжению, в том числе за счет: | 11 762,2 | 9 203,7 | 5 013,4 | 5 369,35 | 5 148,5 | 36 497,15 |
| 1. привлеченных средств | 838,7 | 1 972,0 | 1 010,5 | 1 478,88 | 1 100,0 | 6 400,08 |
| 2. надбавка к тарифу, направляемой на инвестиции | 4 128,5 | 5 050,2 | 4 002,9 | 3 890,47 | 4 048,5 | 21 120,57 |
| 3. бюджетов всех уровней и прочих источников | 6 795,0 | 2 181,5 | - | - | - | 8 976,5 |
| 2. По водоотведению, в том числе за счет: | 5 195,6 | 4 101,4 | 4 903,8 | 4 604,42 | 4 605,0 | 23 810,22 |
| 1. привлеченных средств (плата за подключение) | 129,0 | 986,9 | 417,4 | 510,49 | 700,0 | 2 743,79 |
| 2. надбавка к тарифу | 3 993,1 | 3 114,5 | 4 486,4 | 4 093,93 | 4 305,0 | 19 992,93 |
| 3. бюджетов всех уровней и прочих источников | 1 073,5 | - | - | - | - | 1 073,5 |

6.4 Оценка риска для развития городского округа г. Бор  при возможных срывах в реализации  инвестиционной программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование и невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Наиболее нестабильной и несущей риск является плата за подключение к сетям инженерно- технического обеспечения, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», величина тарифа на подключение                                                      «… устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых…» В данном случае в качестве увеличения нагрузки выступают объемы водоснабжения и водоотведения, обеспечиваемые ОАО «Борский Водоканал». Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что «плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключенного организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию…». Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО «Борский Водоканал» за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- привлечение заемных средств;

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

6.5 Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

Выполнен расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг за 1 м. куб без НДС.

- водоснабжение в 2006 г. – 6,76 руб., в 2007 году – 7,79 руб., в 2008 году — 8,96 руб., в 2009 году – 11,19 руб., в 2010 году – 12,7 руб., в 2011 году – 14,53 руб.

- водоотведение – в 2006 г. -10,47 руб.,  в 2007 – 12,87 руб., в 2008 году — 14,8 руб.,

в 2009 году – 18,49 руб., в 2010 году – 21,41 руб., в 2011 году – 24,55 руб.

6.6 Расчет показателей экономической эффективности

инвестиционной программы.

По объектам вложения инвестиции делятся на реальные и финансовые инвестиции.

Реальные инвестиции – это вложения средств в обновление имеющейся материально-технической базы предприятия, наращивание его производственной мощности, освоение новых видов продукции или технологий, новое строительство.

Финансовые  инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, корпоративные совместные предприятия, обеспечивающие гарантированные источники доходов или поставок сырья, сбыта продукции и другие.

При анализе экономической эффективности производилась оценка  реальных инвестиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности  инвестиционных проектов.

Табл.3

Размер денежных средств, необходимых для реализации

инвестиционной программы, тыс. руб. (период реализации – 2007-2011 г.г.)

| ВСЕГО | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 49 957,37 | 27 520,65 | 22 736,72 |
| В том числе: - за счет платы за подключение | 6 400,08 | 2 743,79 |
| -за счет надбавки к тарифу | 21 120,57 | 19 992,93 |

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта является снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергоснабжение, усовершенствование технологии, внедрение средств механизации и автоматизации производства, совершенствование способов организации труда, производства и управления, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение химической опасности, внедрение современных технологий.

В качестве основных  показателей экономической эффективности определены срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

            - Срок окупаемости:

- по водоснабжению:

Ток = 27520,65/10948,0 = 2,5 года

- по водоотведению:

Ток = 22736,72/11220 =2,0года

- Индекс доходности инвестиций:

- по водоснабжению:

ИДИ = (10948/27520,65)+1 =1,398

- по водоотведению

ИДИ = (11220/22736,72)+1 = 1,493

Поскольку показатели индекса доходности по услуге водоснабжение и по услуге водоотведение больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

- Индекс рентабельности инвестиций:

- по водоснабжению:

ИРИ =  (102638-102358)/102638+1=1,0027

-по водоотведению:

ИРИ = (171971-171581)/171971+1=1,00227

Таким образом, данный проект является рентабельным – индекс рентабельности инвестиций больше 1.

|  |  |  |  | Табл.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, тыс. м3 | 7782 | 7765 | 7810 | 7600 | 7300 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./м3 | 7,66 | 8,87 | 11,05 | 12,23 | 14,06 |
| 3 | Объем выручки, тыс. руб. | 59610 | 68876 | 86264 | 92948 | 102638 |
| 4 | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 55580 | 64951 | 83411 | 91489 | 102358 |
| 5 | Валовая прибыль, тыс. руб. | 4030 | 3925 | 2853 | 1459 | 280 |
| 6 | Налоги, тыс. руб. | 332 | 234 | 685 | 292 | 56 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, тыс. руб. | 3698 | 3691 | 2168 | 1167 | 224 |
|  |  |  |  | Табл. 5 |  |  |
| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |
| В ЧАСТИ УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Полезный отпуск продукции, тыс. м3 | 6940 | 6940 | 6680 | 7153,5 | 7153,5 |
| 2 | Тариф ожидаемый, руб./м3 | 12,83 | 16,07 | 18,44 | 20,90 | 24,04 |
| 3 | Объем выручки, тыс. руб. | 89006 | 111503 | 123184 | 149508 | 171971 |
| 4 | Себестоимость продукции, тыс. руб. | 85774 | 108002 | 119104 | 146138 | 171581 |
| 5 | Валовая прибыль, тыс. руб. | 3232 | 3501 | 4080 | 3370 | 390 |
| 6 | Налоги, тыс. руб. | 776 | 846 | 979 | 674 | 78 |
| 7 | Прибыль после налогообложения, тыс. руб. | 2456 | 2655 | 3101 | 2696 | 312 |

6.7  Предложения о размерах тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам  на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей

Для реализации инвестиционной программы предусмотрены денежные средства до 2011 года на сумму  60 307,37 тыс. руб. в том числе по услуге водоснабжения –          36 497,15 тыс.руб.,  - водоотведение – 23 810,22 тыс.руб.

Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, из бюджетов всех уровней и прочих источников (таблица 2 Инвестиционной программы).

За счет прибыли, направляемой на инвестиции предполагается освоить 41 113,5 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 21 120,57 тыс.руб.;

- по водоотведению –  19 992,93 тыс.руб.

За счет привлеченных средств – 9 143,87 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 6 400,08 тыс.руб. ;

- по водоотведению – 2 743,79 тыс.руб.

При этом для обеспечения доступности вышеперечисленных коммунальных услуг может быть предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней.

За счет бюджетов всех уровней и прочих источников – 10 050,0 тыс.руб., в том числе:

- по водоснабжению – 8 976,5 тыс.руб. ;

- по водоотведению – 1 073,5 тыс.руб.

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей выполнен в Приложении 1 к инвестиционной программе.

Размер надбавки к тарифу на услуги водоснабжения составит – 0,55 руб. с НДС

Размер надбавки к тарифу на услуги водоотведения составит -0,60 руб. с НДС

представлен в  Приложении 2 к инвестиционной программе.

Тариф на подключение к системе водоснабжения и водоотведения за 1 м3/час составит (Приложение № 3):

- водоснабжение – 35 638,05 руб. с НДС

- водоотведение –  41 836,11 руб. с НДС

Приложение 1

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения на 2007 - 2011 годы.

Таблица 1. Модернизация и реконструкция инфраструктуры.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | Финансо-вые пот-ребности, тыс. руб. | Этапы реализации и объем капиталовложений на соответствующий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
|  |  |  |  | физ. Объем | затраты тыс.руб. | физ. Объем | затраты тыс.руб. | физ. Объем | затраты тыс.руб. | физ. Объем | затраты тыс.руб. | физ. Объем | затраты тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция фильтра №8 на станции обезжелезивания водо-забора «Ивановский кордон» | фильтр | 1240,0 |  | 722,0 |  | 518,0 |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Установка частотно-регулиро-вочного привода на насосы 2-го подъема на водозаборе «Иванов-ский кордон» | шт | 750,0 | 1 | 750,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Перевод системы обеззара-живания водозабора Ивановский кордон на хлорную воду | - | 7 188,7 |  | 2656,5 |  | 4532,2 |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Реконструкция водозаборных сооружений Ивановский кор-дон | сооруж. | 6 975,46 |  | - |  | - |  | 2 524,1 |  | 1 048,26 |  | 3 403,1 |
| 5 | Замена запорной арматуры обвязки фильтров станции обез-железивания водозабора «Ивановский кордон» | шт | 2 739,61 |  | - |  | - | 7 | 1 478,8 | 3 | 903,51 | 2 | 357,2 |
| 6 | Реконструкция лотка, дренаж-ной системы фильтра №2 на станции обезжелезивания водозабора «Ив.кордон» | фильтр | 1 140,6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 140,6 |  |  |
| 7 | Реконструкция водопровода на транспортной развязке автодо-рог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | км | 231,69 |  |  |  |  |  |  | 0,0355 | 231,69 |  |  |
| 8 | Переврезки водопровода в районе транспортной развязки автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | вр. | 566,41 |  |  |  |  |  |  | 1 | 566,41 | 1 | 131,9 |
| 9 | Присоединение водопровода в р-не ООО «Берикап» - д. Липово | вр. | 156,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 156,3 |
|  | Итого по модернизации и реконструкции | - |  | - | 4 128,5 | - | 5050,2 |  | 4 002,9 |  | 3 890,47 |  | 4 048,5 |

Примечание:  Финансовые потребности  определены с учетом НДС и налога на прибыль.

объем реализации воды в 2007 год – 7532,96 тыс. куб. м.; объем реализации воды в 2008 год – 7581,2 тыс. куб. м. ;  объем реализации воды в 2009 год – 7277,9 тыс. куб. м.

объем реализации воды в 2010 год – 7073,6 тыс. куб. м.

объем реализации воды в 2011 год – 7300,0 тыс. куб. м.

Приложение 2

Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения на 2007-2011 годы.

Таблица 1. Модернизация и реконструкция инфраструктуры.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изме-рения | Финансо-вые пот-ребности, тыс. руб | Этапы реализации и объем капиталовложений на соответствующий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
|  |  |  |  | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. | физ. объем | затраты тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Реконструкция городского коллектора (1 этап протяжен-ность 280м) | км | 2259,07 |  | - |  | - |  | 1 966,0 |  | 178,07 |  | 115,0 |
| 2 | Распределительное устройство 6 кВ на ГКНС ул. Санаторная | шт. | 14 226,8 |  | 3 993,1 |  | 1680,8 |  | 2 520,4 |  | 2 326,3 |  | 3706,2 |
| 3 | Реконструкция ГКНС ул. Санаторная: замена насосно-го агрегата СДВ 2700/26,5 | шт | 1 433,7 |  | - | 1 | 1 433,7 |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Реконструкция напорной канализации на транспортной развязке автодорог Бор-Октябрьский-Б.Пикино | км | 241,3 |  |  |  |  |  |  | 0,064 | 241,3 |  |  |
| 5 | Организация коммерческого учета сточных вод на канали-зационном коллекторе Бор-Н. Новгород | шт | 805,0 |  |  |  |  |  |  | 2 | 805,0 |  |  |
| 6 | Реконструкция канализации-онных очистных сооружений в п. Большеорловское | м3 | 573,36 |  |  |  |  |  |  |  | 543,26 |  | 30,1 |
| 7 | Замена насоса СД 800/32 на ГКНС ул. Санаторная г. Бор | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,7 |
|  | Итого по модернизации и реконструкции |  |  | - | 3993,1 |  | 3 114,5 |  | 4 486,4 |  | 4 093,93 |  | 4 305,0 |

Примечание: Финансовые потребности определены с учетом НДС и налога на прибы

объем реализации услуг водоотведения на 2007 год – 6596,49 тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2008 год – 6692,35 тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2009 год – 7477,4 тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2010 год – 6823,2тыс. куб. м.

объем реализации услуг водоотведения на 2011 год – 7153,5тыс. куб. м.

Приложение 3

Расчет тарифа

на подключение к системам водоснабжения

и водоотведения в Борском районе.

Финансирование строительства объектов водоснабжения и водоотведения инвестиционной программы, разработанной на 2007-2011гг., предусматривается за счет платы за подключение к сетям водопровода и канализации вновь подключаемых объектов, и за счет средств, выделяемых бюджетами всех уровней, и составит –  10 726,87 тыс. руб.

в  т.ч.  водоснабжение – 7983,08 тыс. руб., из них 6 400,08 тыс.руб. – привлеченные средства (плата за подключение)

водоотведение  – 2743,79 тыс. руб. - привлеченные средства (плата за подключение)

Суммарная заявленная нагрузка по водопотреблению на 2007-2011 г.г. – 179,5856 м3/час (см. техническое задание)

Суммарная заявленная нагрузка по водоотведению на 2007-2011 г.г. – 65,58425 м3/час (см. техническое задание)

Исходя из ожидаемой нагрузки, определяется тариф на подключение к системам коммунальной инфраструктуры:

Водоснабжение: 6 400 080 руб. : 179,5856 м3/час =  35 638,05 руб.

Водоотведение:  2 743 790  руб. :  65,58425 м3/час =  41 836,11руб.

Тариф за 1 м3/час на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:

35 638,05 руб. с НДС – водоснабжение

41 836,11 руб. с НДС - водоотведение

33