Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2017                                                                                                  № 1631

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях и строениях, расположенных на территории городского округа г.Бор, находящихся в собственности (пользовании) граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре, его тушения на первичной стадии, администрация городского округа г. Бор постановляет:

- Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (далее - Перечень).

- Начальникам территориальных отделов администрации городского округа г. Бор довести до сведения жителей соответствующих территорий необходимость обеспечения помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), первичными средствами тушения пожаров, противопожарным инвентарем в соответствии с Перечнем согласно требованиям статьи 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                   «О пожарной безопасности».

3.Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru и опубликование в газете «БОР-сегодня».

И.о. главы  администрации	  А.В.Мочкаев

Исп.Дорощенко Е.Н. т.9-91-17

Валова М.М.

т.2-43-38

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 04.04.2017 № 1631

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании)

граждан

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комнаты в общежитиях, квартиры в многоквартирных домах | Огнетушитель (порошковый, углекислотный) | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник помещения. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться. |
| 2. | Объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи); жилые дома блокированной застройки; жилые строения (жилые дома), расположенные на садовых или дачных земельных участках | Огнетушитель (порошковый, углекислотный) | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник соответствующего объекта. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться. |
|  |  | Ёмкость с водой объемом не менее 200 л; Немеханизированный пожарный инвентарь: - 1 топор; - 2 ведра; - 1 лопата совковая; - 1 лопата штыковая; - 1 ящик с песком; - 1 багор, -1 лестница. | В летнее время |
|  |  | Автономный домовой пожарный извещатель | Для трехэтажных домов в соответствии с пунктом 6.11 СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СниП 31-02- 2001». |
| 3. | Гаражи (встроенные автостоянки) | Огнетушитель (пенный, порошковый, водный, или углекислотный) 1 ед. на 1 машино-место. | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник гаража (встроенной автостоянки). Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться. |
|  |  | Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м с лопатой - 1 ед. на помещение. |  |
|  |  | Покрывало для изоляции очага возгорания (асбестовые полотна либо полотна из грубошерстной ткани или из войлока размером не менее 2 х 1,5 метра) . | Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. |
|  |  | Трос либо буксирная тяга 1 ед. на 1 автомобиль |  |
|  |  | Автономный дымовой пожарный извещателя | Для встроенных автостоянок в соответствии с пунктом 6.11 СП 55.13330.2011. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СниП 31-02- 2001». |
| 4. | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | Огнетушитель (порошковый, углекислотный) | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник соответствующего объекта. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться. |
|  |  | Немеханизированный пожарный инвентарь: -1 топор; - 2 ведра; - 1 лопата совковая; -1 лопата штыковая; - 1 ящик с песком; - 1 багор, 1 лестница. | При условии отсутствия на земельном участке жилых домов (строений). |

Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь должны размещаться компактно в месте, легко доступном для использования в случае пожара.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

У входа в объекты индивидуального жилищного строительства, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

___________________________