Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2020                                                                                                    № 2394

О проведении в 2020 году первого этапа смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории городского округа г.Бор

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Нижегородской области от 25.08.2017 № 635 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны», постановлением администрации городского округа г.Бор  от  09.06.2011  №2645  «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны», в соответствии с планом основных мероприятий городского округа город Бор в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год администрация городского округа  г.Бор постановляет:

- Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» организовать проведение  первого этапа смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)  в период с 08 июня по 17 июля 2020 года.

- Рекомендовать руководителям объектов экономики, имеющим на своем балансе защитные сооружения, создать объектовые комиссии и предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» в срок до 13 июля 2020 года заполненный протокол проверки состояния защитного сооружения на каждое защитное сооружение согласно приложению к настоящему постановлению и фотоматериалы, отражающие реальное состояние ЗС ГО. На фотографиях должно быть отражено состояние:

- фильтровентиляционного оборудования (в каком состоянии находятся установленные фильтры, дата изготовления);

- защитно-герметических и герметических ворот, дверей, ставень и устройств;

- элементов систем жизнеобеспечения (электроснабжения, в т.ч. дизельных станций, водоснабжения, водоотведения, отопления, противопожарного оборудования);

- строительных конструкций (стен, колонн, полов и перекрытий);

-  качество и правильность окраски инженерных систем (в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583);

- наличие документации и наглядных пособий.

- Для подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО, проверки работы объектовых комиссий, определения необходимых мер по приведению в готовность защитных сооружений и повышения ответственности балансодержателей за содержание и использование ЗС ГО создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

- А.В.Янкин – заместитель главы администрации городского округа г.Бор.

## Заместитель председателя комиссии:

- Е.Н.Дорощенко – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

Члены комиссии:

- С.Ф.Грачёв – начальник спасательной службы убежищ и укрытий городского округа г.Бор (по согласованию);

- В.А.Гоголев – заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

- А.Р.Черемушкина – ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

- При проведении смотра-конкурса комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления, руководствоваться:

– постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;

– приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

– приказом МЧС России от 21.07.2005  № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

- рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в региональных центрах и главных управлениях МЧС России по г.Москве, г.Севастополю, Республике Крым, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях от 23 января 2015 года № 2-4-87-4-11, утвержденными заместителем Министра МЧС России.

- Комиссии результаты первого этапа смотра-конкурса ЗС ГО отразить в акте, который представить на утверждение не позднее 31 июля 2020 года. Протоколы проверки ЗС ГО, занявших 1-3 места, направить в ГУ МЧС России по Нижегородской области до 21 августа 2020 года.

- Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  www.borcity.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа г.Бор А.В.Янкина.

Глава администрации 								А.В.Киселев

Дорощенко Е.Н.

т.99117

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 04.06.2020  № 2394

ПРОТОКОЛ №

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс

г.Бор                                                                                                       «___» __________ 2020г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - ____________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________

(Должность)

Заместитель председателя комиссии - _________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(Должность)

Члены комиссии - ____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________

(Должность)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________

(Должность)

___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________________________________________

(Должность)

Установила:

Владельцем (балансодержателем) _______________________________________

___________________________________________________________________

предъявлено к проверке защитное сооружение   ____________________________

____________________________________________________________________

введенное в эксплуатацию _____________________________________________

Согласно проекту ЗС ГО предназначено для укрытия в особый период НРС ____ чел. (трудоспособного населения _____ чел., нетранспортабельных больных ____ чел.).

В мирное время используется как _______________________________________

____________________________________________________________________

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:

(приложение к протоколу № _____ проверки состояния

защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс)

Наименование ЗС ГО ________________________________________________

место расположения (адрес, координаты) _______________________________

__________________________________________________________________;

форма собственности _______________________________________________;

инвентарный номер _________________________________________________;

проектная вместимость ______________________________________________,

наименование организации, на балансе которого находится ЗС ГО __________

___________________________________________________________________;

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающих оценку |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |  |  |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| Плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |  |  |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО |  |  |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах |  |  |
| 3. Связь: |  |  |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и исправность телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |  |  |
| список л/с группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗСГО |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно норм оснащения |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |  |  |
| дата изготовителя фильтра-поглотителя (ФП) |  |  |
| наличие ключа гермоклапана |  |  |
| расцветка воздуховодов |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК. обозначение «закрыто, «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба). График, акт проверки исправности |  |  |
| 6. Электроснабжение: |  |  |
| эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС ГО |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7. ДЭС: |  |  |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток - вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников. глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |  |  |
| 8. Водоснабжение: |  |  |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздаточные |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |  |  |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную емкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |  |  |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестницы, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |  |  |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС. МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка, на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| 12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны на особый период:_______________________________________________________________ |  |  |

Состояние защитного сооружения оценено в _____________ баллов.

Председатель комиссии -           ______________            __________________

(Подпись)                                                 (Фамилия, инициалы)

______________________

(Дата)

Заместитель председателя комиссии - ___________         __________________

(Подпись)                                       (Фамилия, инициалы)

______________________

(Дата)

Члены комиссии -                              ______________            __________________

(Подпись)                                                 (Фамилия, инициалы)

______________________

(Дата)

______________            __________________

(Подпись)                                                 (Фамилия, инициалы)

______________________

(Дата)

______________            __________________

(Подпись)                                                 (Фамилия, инициалы)

______________________

(Дата)