Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 23.06.2016 | № 2942 |
| --- | --- |

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103,  администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г.Бор, начальника управления  ЖКХ   и благоустройства  А. Г. Ворошилова.

Глава администрации             			                                             А.В. Киселев

Рыбакова И.Н.

2-18-63

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от 23.06.2016 № 2942

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду  2016-2017 годов

1.Общие положения

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила).

2.Теплоснабжающие организации, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов в т.ч. ( котельных) | Плановая дата проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Бор Теплоэнерго» | 34 | 11.07.2016-29.08.2016 11.08.2016-29.08.2016 | в соответствии с разделом 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. в соответствии с разделом 3 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. |
| 2. | ООО «Тепловик» | 5 |  |  |
| 3. | ООО «Бор Энерго Эффект» | 5 |  |  |
| 4. | ООО «Индустрия Тепла» | 4 |  |  |
| 5. | ООО «БорТеплогаз» | 2 |  |  |
| 6. | ООО «Борские Тепловые Сети» | 3 |  |  |
| 7. | ООО «Атриум Инвест» | 1 |  |  |
| 8. | ОАО «Борская фабрика ПОШ» | 1 |  |  |
| 9. | Энергоцентр ОАО «Инженерный центр» | 1 |  |  |
| 10. | ООО «БорИнвест» | 5 |  |  |
| 11. | МП "Линдовский комбинат коммунальных предприятий и благоустройства" | 8 |  |  |
| 12. | АО "ЖКХ "Каликинское" | 5 |  |  |
| 13. | ООО «Парус» | 1 |  |  |
| 14. | ГУЗ «Киселихинский обласной терапевтический госпиталь для ветеранов войны» | 1 |  |  |
| 15. | ООО «Техноэнергосервис» | 1 |  |  |

3.Потребители тепловой энергии,

подлежащие проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг.

| № п/п | Наименование потребителей тепловой энергии | Плановая дата проверки | Документы, проверяемые в ходе проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управляющие компании осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом: ООО «Объединение ЖКХ» АО «ЖКХ «Каликинское» МП « Линдовский КПП и Б» ООО «Фрегат» ООО УК «Волга-Бор» ООО УК «Континент» ООО ДУК «Стеклозаводец-Бор» ООО УК «Уютный дом» ООО «Борская управляющая компания» Товарищество собственников жилья | 01.08.2016-31.08.2016 | в соответствии с разделом 4 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. |
| 2. | Социально-значимые категории потребителей: - учебные заведения начального и среднего образования; - учреждения социального обеспечения; -Иные потребители тепловой энергии (юридические, физические лица, предприниматели) |  |  |

4.Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в отопительный период 2016-2017гг

5.Исполнители Программы

Комиссия по проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017 годов.

_____________________