Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.05.2013 | № 3087 |
| --- | --- |
| # О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны |  |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Нижегородской области от 07.07.2006 № 220 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны», постановлением администрации городского округа г.Бор  от  09.06.2011  № 2645  «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны»,  согласно плану основных мероприятий городского округа город Бор в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2013 год администрация городского округа  г.Бор постановляет:

- Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» организовать проведение  смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)  в период с 5 июня по 29 июня 2013 года.

- Рекомендовать руководителям объектов экономики, имеющим на своем балансе защитные сооружения, создать объектовые комиссии и предоставить в срок до 29 июня 2013 года заполненные таблицы оценок (Приложение 1) на каждое защитное сооружение в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

- Для подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на объектах экономики, проверки работы объектовых комиссий, определения необходимых мер по приведению в готовность защитных сооружений и повышения ответственности балансодержателей за содержание и использование ЗС ГО создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

- А.В.Федоров – заместитель главы администрации городского округа г.Бор по работе с территориями и правоохранительными органами.

## Заместитель председателя комиссии:

- Е.Н.Дорощенко – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

Члены комиссии:

-  А.Н.Ложкин  – президент  ОАО ФСК «Поволжье», начальник спасательной службы убежищ и укрытий городского округа г.Бор (по согласованию);

- В.А.Гоголев – заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

- И.П.Скузоваткина – ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

- При проведении смотра-конкурса комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления, руководствоваться:

– постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;

– приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

– приказом МЧС России от 21.07.2005  № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

– рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых, утвержденными приказом Главного управления МЧС России по Нижегородской области от  17.05. 2013  №324.

- Утвердить прилагаемый график проверки комиссией готовности ЗС ГО к приему укрываемых  (Приложение 2).

- Комиссии результаты смотра-конкурса ЗС ГО отразить в акте, который представить на утверждение до 5 июля 2013 года. Протоколы проверки ЗС ГО, занявших 1-3 места, направить в ГУ МЧС России по Нижегородской области до 15 июля 2013 года.

- Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  www.borcity.ru

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации  городского округа г.Бор по работе с территориями и правоохранительными органами А.В.Федорова.

Глава администрации 								А.В.Киселев

Дорощенко Е.Н.

22065

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 29.05.2013 № 3087

Таблица оценок

состояния защитного сооружения гражданской обороны

_____наименование организации_____     при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО | Возможное количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- | --- |
| При оценке герметичности убежища, состояния ограждающих конструкции и защитных устройств. |  |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, не поддерживается нормативная величина подпора воздуха в убежище (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после восстановления герметичности) |  |  |
| В ограждающих конструкциях имеются отверстия и проёмы, не предусмотренные проектом. | 500 |  |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставню) |  |
| Неисправны противовзрывные устройства | 10 (за каждое устройство) |  |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны | 20 (за каждый ГК) |  |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |  |
| Помещения убежища имеют повышенную влажность, имеются протечки | 30 |  |
| Планово-предупредительный ремонт технических систем и строительных конструкций сооружения не проводится. | 50 |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживании |  |  |
| Фильтры – поглотители имеют явно выраженные дефекты (сквозное ржавление или деформацию оболочки глубиной более 30 мм, пересыпание или усадка шихты, переувлажнение или порыв фильтрующего материала) и подлежат выбраковке | 60 (за каждый комплект) |  |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил эксплуатации | 30 |  |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |  |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |  |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |  |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |  |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме находится в неисправном состоянии. Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации). | 200 |  |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, асбестовые покрывала, ящики с песком). | 20 (за каждое наименование) |  |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |  |
| В сооружении не исправна (отсутствует) телефонная связь | 50 |  |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |  |
| В защитном сооружении отсутствуют: |  |  |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |  |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |  |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |  |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |  |
| Правила поведения укрываемых в ЗС ГО | 10 |  |
| План внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |  |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |  |
| Инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |  |
| При оценке готовности личного состава формировании обслуживании защитных сооружений |  |  |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО в военное время | 100 |  |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |  |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |  |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |  |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения. |  |  |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |  |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |  |
| Итого общая сумма баллов снижающих оценку |  |  |

Максимальное количество баллов - 3000. При наличии недостатков из 3000 баллов вычитается сумма баллов, снижающих оценку ЗС согласно таблице.

Состояние защитного сооружения оценено в  ________________________ баллов

Подписи (объектовая комиссия)

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа г.Бор

от  29.05.2013 № 3087

График проверки

защитных сооружений  городского округа г.Бор

| 1 | ОАО «Эй Джи Си Борский Стекольный завод», г. Бор, Стеклозаводское шоссе (6 убежищ) | 13-18 июня 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОАО «Завод Нижегородский Теплоход», г.Бор, ул.Луначарского 128 | 7 июня 2013 года |
| 3 | ОАО «Борский трубный завод», г. Бор, ул. С.Разина, 2 | 10 июня 2012 года |
| 4 | г.Бор, п.Октябрьский | 5 июня 2013 года |
| 5 | ОАО «Борремфлот», г.Бор, п.Октябрьский | 5 июня 2013 года |
| 6 | Филиал ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, г. Бор, ул. Плеханова, 1 | 6 июня 2013 года |
| 7 | ОАО «Борский автозавод», г. Бор, ул. Кольцова 16 | 19 июня 2013 года |
| 8 | ЗАО «Волга-Бор», г. Бор, п. Неклюдово, кв. Дружба, 22 | 21 июня 2013 года |
| 9 | ОАО «Борская фабрика ПОШ», г.Бор, п.Неклюдово | 24 июня 2013 года |
| 10 | ОАО «Борская войлочная фабрика», г.Бор, п.Неклюдово | 25 июня 2013 года |
| 11 | ОАО «Борский Водоканал», г. Бор, ул. Республиканская, 37а | 26 июня 2013 года |
| 12 | РУС г.Бор г. Бор, ул. Ванеева, 88 | 28 июня 2013 года |

___________________________