#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 29.02.2016 | № 866 |
| --- | --- |

Об утверждении  технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «Борский Водоканал»  по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор на 2017-2021 годы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ            "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от                    29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"  администрация городского округа г. Бор  постановляет:

- Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО «Борский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор  на 2017-2021 годы.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г.Бор, начальника управления ЖКХ и благоустройства    А. Г. Ворошилова.

Глава администрации                                                                             А.В. Киселев

Рыбакова И.Н.

2-18-63

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

городского округа г. Бор

от 29.02.2016 № 866

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы ОАО «Борский Водоканал»  по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Бор на 2017 – 2021  годы

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- решение Совета депутатов городского округа  город Бор от 25.12.2012 № 113 «Об утверждении генерального плана городского округа город Бор»;

- постановление администрации городского округа город Бор от 30.10.2013 №6785 «Об утверждении мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Бор Нижегородской области»;

- постановление администрации городского округа город Бор от 07.11.2014 №7697 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Бор Нижегородской области на период с 2014 по 2029г.г.»;

- исходные данные, имеющиеся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- данные комитета архитектуры и градостроительства городского округа г. Бор о перечне объектов строительства в городском округе город Бор на 2016-2020 г.г.

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения

| № п/п | Места расположения подключаемых объектов | Объем необходимых подключаемых нагрузок, м3/час | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный ж/д ул. Коммунистическая,8 | 3,21 | 2016-2020 |
| 2 | Административно-офисный цент, ул. Пушкина, уч.71 | 0,774 | 2016-2020 |
| 3 | База команд в г. Бор, на правой стороне транспортной развязки Бор-Киров | 12,7 | 2016-2020 |
| 4 | Многоквартирные ж/д , ул. Луначарского, в 70 м от ж/д 214 | 55,34 | 2016-2020 |
| 5 | Многоквартирный ж/д, ул. Маяковского, 1а | 11,64 | 2016-2020 |
| 6 | Многоквартирный ж/д, ул. Папанина,1 | 1,87 | 2016-2020 |
| 7 | Многоквартирный ж/д , ул. Буденного,10 | 2,86 | 2016-2020 |
| 8 | Школа на 1000 мест в м-не Красногорка | 5,24 | 2016-2020 |
| 9 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево | 18,5 | 2016-2020 |
| 10 | Многофункциональный ресторанный комплекс на ул. Пушкина | 12,2 | 2016-2020 |
| 11 | Многоквартирный ж/д, ул. С. Разина, 26а | 6,15 | 2016-2020 |
| 12 | п. Октябрьский, ул. Победы | 5,27 | 2016-2020 |
| 13 | Океанариум, ул. Набережная | 6,135 | 2016-2020 |
| 14 | Здание Борского вокзала пассажирской канатной дороги, ул. Луначарского,12к | 4,022 | 2016-2020 |
| 15 | Здание соц. страха, ул. Пушкина,77 | 0,55 | 2016-2020 |
| 16 | Многоквартирные ж/д в м-не Красногорка около д/с «Ласточка» | 10,54 | 2016-2020 |
| 17 | Административно-офисное здание , ул. Луначарского | 3,06 | 2016-2020 |
| 18 | Жилой комплекс Парк Горького по ул. М.Горького | 51,0 | 2016-2020 |
| 19 | 100 кв. ж/д, ул. Луначарского, уч.212 | 5,9 | 2016-2020 |
| 20 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 | 23,09 | 2016-2020 |
| 21 | Многоквартирный ж/д по ул. Ленина, 58а | 9,61 | 2016-2020 |
| 22 | Многоквартирные ж/д в м-не Боталово-4, ул. Московская, д. 43 и 45 | 5,05 | 2016-2020 |
| 23 | Мультимедийный комплекс за рыночной площадью в районе Мухинского озера | 12,2 | 2016-2020 |
| 24 | Многогвартирный ж/д п. Б.Пикино, ул. 1-го Мая,10 | 5,0 | 2016-2020 |
| 25 | Частная застройка д. Сырохватово (50 домов) | 2,5 | 2016-2020 |
| 26 | Банный комплекс в п. ППК | 1,24 | 2016-2020 |
| 27 | Магазин продовольственных товаров, 2-ой микрорайон | 3,21 | 2016-2020 |
| 28 | Частные ж/д д. Владимирово | 31,16 | 2018-2021 |
| 29 | Частные ж/д д. Заборье | 19,63 | 2019-2021 |
| 30 | Частные ж/д д. Елевая | 18,05 | 2018-2021 |
| 31 | Частные ж/д д. Колобово | 18,05 | 2020-2021 |
| 32 | Частные ж/д д. Клюкино | 9,34 | 2020-2021 |
| 33 | Частные ж/д д. Куземино | 18,14 | 2020-2021 |
| 34 | Частные ж/д д. Костино | 13,61 | 2020-2021 |
| 35 | Частные ж/д д. Овечкино | 13,61 | 2019-2021 |
| 36 | Частные ж/д д. Сошники | 5,65 | 2020-2021 |
| 37 | м-н д. Владимирово | 20,6 | 2018-2021 |
| 38 | м-н д. Сошники и д. Колобово | 15,7 | 2020-2021 |
| 39 | м-н Заборье | 10,47 | 2019-2021 |
| 40 | м-н Пичугино | 26,62 | 2020-2021 |
| 41 | Жилой район Приозерный | 18,77 | 2018-2021 |
| 42 | п. Октябрьский ул. Завражная, Речная, Сиреневая, Ленина,Тупицына | 39,25 | 2021 |
| 43 | м-н М. Пикино | 30,91 | 2018-2021 |
| 44 | м-н Тесовая | 35,62 | 2018-2021 |
| 45 | Жилые дома в жилом районе Паново | 23,0 | 2016-2020 |
| 46 | Жилые дома в жилом районе Боталово-2 | 18,0 | 2016-2020 |
| 47 | Жилые дома в жилом районе Боталово-3 | 23,0 | 2016-2020 |
| 48 | Жилые дома в жилом районе Липово | 19,0 | 2016-2020 |
| 49 | Частная застройка в границах улиц Ленина, М. Горького, Луначарского, Пушкина | 54,0 | 2016-2020 |
| 50 | Микрорайон Боталово-5 | 23,0 | 2016-2021 |
|  | Итого: | 784,041 |  |

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация городского округа город  Бор Нижегородской области.

3. Разработчик инвестиционной программы:

ОАО «Борский Водоканал».

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

- обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения населения города при приросте численности населения в расчетный период;     	- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5. Требования к инвестиционной программе:

- Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2017 – 2021  годы);

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги ОАО «Борский Водоканал» для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | задачи | Сроки реализация мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция водовода от водозаборных скважин до площадки водоочистных сооружений «Ивановский кордон» (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | км | 2 х 3,8 ф500-600 мм | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 2 | Строительство водовода «Ивановский кордон» - мкр. Октябрьский» с врезкой от водовода по ул. Интернациональная (в районе развязки д. Пикинские Гривы), через мкр. Тесовая, через д. Владимирово, д. Овечкино, д. Заборье, д. Пичугино, д. Колобово, д. Клюкино, д.Куземино с подключением к ПНС по ул. Молодежная,16 (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | км | 2 х 11,3 ф300 мм | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | до 31.12.2021 |
| 3 | Строительство станции водоочистки в с. Ямново Борского района Нижегородской области | м3/сут | 150 | Выполнение предписаний надзорных органов. Улучшение качества питьевой воды | до 31.12.2021 |
| 4 | Санация (методом разрушения) городского самотечного коллектора в г. Бор по Стеклозаводскому шоссе (от колодца в р-не здания ЖКХ до колодца в р-не рынка п. Стеклозавод) | км | 2,2 ф800 мм | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |
| 5 | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 300 м3/сут. в д. Красная Слобода Борского района Нижегородской области со строительством напорных канализационных коллекторов | м3/сут | 300 | Выполнение предписаний надзорных органов. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2021 |
| 6 | Реконструкция КНС в д. Красная Слобода по адресу: г. Бор, Краснослободский с/с, д. Красная Слобода, ул. Краснослободская,78 | м3/час | 25 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Повышение энергетической эффективности | до 31.12.2021 |
| 7 | Реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г. Бор, ул. Октябрьская в р-не ж/д №86 | м3/час | 64 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов | до 31.12.2021 |
| 8 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора в городе Бор по ул. Энгельса (от ж/д №14 до врезки в центральный городской коллектор) | км | 0,58 ф400-500 мм | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |
| 9 | Санация (методом разрушения) самотечного канализационного коллектора в г. Бор по ул. Интернациональная с увеличением диаметра до 400 мм (от колодца в р-не центрального рынка до КНС по адресу: ул. Набережная, 28б) | км | 0,63 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

| № | Показатели | Ед. измерения | 2015г. факт | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,2 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (насосные станции 2,3 подъемов) | кВт*ч/куб. м | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатели качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля проб сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 84 | 84 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аварийность сетей водоотведения | ед./км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,03 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,41 |  |  |  |  |  |

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

- Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа города Бор Нижегородской области на 2017-2021  годы ОАО «Борский Водоканал» дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

___________________________